EXMO. SR. PRESIDENTE:					                PL 175/2011

Cuida-se de projeto de lei ordinária que “Dispõe sobre implantação de plano de evacuação em caso de emergência nas escolas municipais de Sorocaba e dá outras providências”, de autoria do nobre Vereador José Francisco Martinez.

O Art. 1º do projeto refere que as escolas municipais deverão estabelecer “um plano de evacuação em caso de emergência”,  a ser elaborado de acordo com as normas técnicas da ABNT – NBR 9077, a ser “exposto em lugares  visíveis do prédio”; o Art. 2º  enuncia que as portas da escola e saída não podem obstruir o fluxo de pessoas pelos corredores, “e fechadura com sistema anti-pânico”; o Art. 3º  refere o prazo concedido ao Poder Público para adaptações; seguindo-se as cláusulas financeira e de vigência da Lei (Arts. 4º  e 5º).

A matéria versa sobre a obrigatoriedade de implantação do plano de evacuação de emergência nas escolas municipais, mediante adoção de rotas de saída,  segundo o contido na  NBR 9077/2003 (normas  da ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O assunto  é de interesse local, e concerne à organização de segurança nas edificações, especificamente as escolas municipais, para proteção da integridade física dos alunos e professores,   possibilitando, em caso de incêndio,  o abandono do recinto   completamente protegidos.

A NBR 9077/1993, estabelece normas de “Saídas de emergência em edifícios”, aplicáveis aos edifícios novos, como também servem de exemplo para adaptações em edifícios em uso, consideradas as limitações de cada qual, a saber:

“1. Objetivo

1.1 Esta Norma fixa as condições exigíveis que as edificações devem possuir:

a) a fim de que sua população possa abandoná-las, em caso de incêndio, completamente protegida em sua integridade física;

b) para permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da população.

1.2 Os objetivos previstos em 1.1 devem ser atingidos projetando-se:

a) as salas comuns das edificações para que possam servir como saídas de emergência;

b) as saídas de emergência, quando exigidas.

1.3 Esta Norma se aplica a todas as edificações, classificadas quanto à sua ocupação, constantes na Tabela 1 do Anexo, independentemente de suas alturas, dimensões em planta ou características construtivas.

1.4 Esta Norma fixa requisitos para edifícios novos, podendo, entretanto, servir como exemplo de situação ideal que deve ser buscada em adaptações de edificações em uso, consideradas suas devidas limitações.

…

3. Definições

…

3.44 População

Número de pessoas para as quais uma edificação, ou parte dela, é projetada.

…

3.48 Saída de emergência, rota de saída ou saída

Caminho contínuo, devidamente protegido, proporcionado por portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações destes, a ser percorrido pelo usuário, em caso de um incêndio, de qualquer ponto da edificação até atingir a via pública ou espaço aberto, protegido do incêndio, em comunicação com o logradouro.

…

4.5.4 Portas

4.5.4.1 As portas das rotas de saída e aquelas das salas com capacidade acima de 50 pessoas e em comunicação com os acessos e descargas devem abrir no sentido do trânsito de saída (ver Figura 2).

…

4.5.4.6  Em salas com capacidade acima de 200 pessoas e nas rotas de saída de locais de reunião com capacidade acima de 200 pessoas, as portas de comunicação com os acessos, escadas e descarga devem ser dotadas de ferragem do tipo antipânico, conforme NBR 11785”.

Desse modo, de acordo com as normas da ABNT, constituem medidas preventivas de segurança no interior das escolas as  rotas de fuga e saídas sinalizadas, as portas com barra antipânico,  e saídas de emergência,  para “permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da população” (NBR 9077, 1.1. b).

A Lei Orgânica do Município-LOMS estabelece no seu Art. 149, a respeito da manutenção dos edifícios escolares, o seguinte:

“Art. 149. Cabe ao Poder Público Municipal reparar e conservar os prédios das escolas isoladas, urbanas e rurais, verificando, anualmente, o seu estado juntamente com o grupo legal que supervisione e fiscalize as referidas escolas”.

Portanto, o projeto refere um desdobramento da matéria prevista na LOMS, ao regular as condições preventivas de segurança nas edificações escolares novas ou as em uso, estas mediante adaptações e consideradas as limitações, tendo por exemplo as normas da ABNT.

A ressalva que se faz é com relação ao disposto no Art. 2º do projeto, sob o ângulo da técnica legislativa, cuja redação carece de alterações em face das definições da NBR 9077/2003, que disciplina as portas e saída de emergência, anotando-se a impropriedade da ex0,

pressão “fechadura com sistema anti-pânico”, quando as normas técnicas referem  portas com “barra antipânico”.

Sob o aspecto jurídico, nada a opor, recomendando-se as alterações do Art. 2º do projeto.

Sorocaba, 20 de maio de 2011.

Claudinei José Gusmão Tardelli

Assessor Jurídico

De acordo:

Marcia Pegorelli Antunes

Secretária Jurídica